CPR 感知模块接口与交接说明

v1.1 unified · 按 FirstAid Copilot Agent 技术方案统一

# 1. 文档定位

本文档定义 CPR 视觉感知模块与 Agent 主链路的接口。它不是全局 Agent 协议，而是 Perception Adapter 的子接口说明。全局协议以 FirstAid_Copilot_Agent_Technical_Design.md 为准。

感知模块只输出事实、置信度和时间窗口，不输出医疗判断。

是否进入 CPR、是否呼叫 120、是否展示交接报告，由状态机和工具层决定。

实时 CPR 纠错由 RuleFeedbackEngine 根据 PerceptionEvent 生成，再经过 ActionValidator。

Gemma 只作为话术补丁层，不直接消费视频帧，也不直接执行纠错工具。

# 2. 模块职责边界

| 模块 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| CPR 感知模块 | 输入视频帧，识别按压手位、节奏、中断、手臂姿态和质量分。 | 医疗流程决策、拨打 120、AED 判断、长文本话术、最终 GuidanceAction。 |
| SessionReducer | 把 PerceptionEvent 合并进 SessionState，并处理 TTL、序列号和置信度。 | 直接播报或直接调用 Android 工具。 |
| RuleFeedbackEngine | 把 CPR 质量事实映射为纠错意图、优先级和候选动作。 | 改变 CPRStartRule 或绕过 ActionValidator。 |
| ActionValidator | 补齐、审查、限流并生成合法 GuidanceAction。 | 重新解释视频帧或修改感知事实。 |

# 3. 当前 MVP 范围

只支持成人疑似心脏骤停 CPR 场景。

只支持状态机阶段 S7_CPR_LOOP 的 CPR 按压质量感知。

默认演示机位为 side_front；其他机位可作为 future enum 预留。

当前评分维度统一为手位、节奏、连续性、手臂姿态。

当前不承诺精确按压深度厘米值，只输出视觉代理评分。

Demo 可使用 demo_assisted 或 demo_replay 注入同样结构的 PerceptionEvent。

# 4. 模块输入

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| frame_rgb | ImageFrame / ByteArray | 摄像头视频帧，具体格式由 Android 视觉管线定义。 |
| timestamp_ms | Long | 采集时间戳，单调递增。 |
| width / height / rotation | Int | 视频帧宽高和旋转角度。 |
| camera_view | String | 默认 side_front。 |
| session_id | String | 当前急救会话 ID。 |
| current_stage | String | 必须为 S7_CPR_LOOP；兼容旧 phase=CPR_ACTIVE 时需在 adapter 层转换。 |
| sequence_id | Long | 帧或事件序号，用于去重和乱序处理。 |
| target_bpm_min / target_bpm_max | Int | 默认 100 / 120。 |
| pause_detect_threshold_ms | Int | 默认 1500；表示开始认为可能中断。 |
| tts_interrupt_threshold_ms | Int | 建议 2000；是否播报仍由 RuleFeedbackEngine 和 cooldown 决定。 |

# 5. PerceptionEvent 输出

感知模块输出统一事件，source 固定为 vision_cpr，event_type 固定为 cpr_quality_update。

{

"event_id": "evt_cpr_000123",

"session_id": "sess_001",

"timestamp": "2026-05-30T10:30:45+08:00",

"timestamp_ms": 1748572245000,

"mode": "demo_assisted",

"source": "vision_cpr",

"event_type": "cpr_quality_update",

"stage_hint": "S7_CPR_LOOP",

"sequence_id": 128,

"ttl_ms": 1500,

"cpr_quality": {

"camera_view": "side_front",

"hand_position": "left_offset",

"compression_rate_bpm": 92,

"interruption_ms": 0,

"arm_straight": false,

"quality_score": 65,

"confidence": 0.84,

"observed_window_ms": 3000

}

}

# 6. 字段定义

| 字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| event_id | 是 | 事件唯一 ID，建议带 cpr 前缀。 |
| session_id | 是 | 当前会话 ID。 |
| timestamp / timestamp_ms | 是 | ISO 时间和毫秒时间戳，至少 timestamp_ms 必须可靠。 |
| mode | 是 | real_perception / demo_assisted / demo_replay。 |
| source | 是 | 固定 vision_cpr。 |
| event_type | 是 | 固定 cpr_quality_update。 |
| stage_hint | 是 | 固定 S7_CPR_LOOP；只作为事实提示，不触发阶段切换。 |
| sequence_id | 是 | 递增序号，用于去重和乱序保护。 |
| ttl_ms | 是 | 建议 1500；过期事件丢弃。 |
| cpr_quality.hand_position | 是 | center / left_offset / right_offset / too_high / too_low / unknown。 |
| cpr_quality.compression_rate_bpm | 否 | 当前窗口估算频率；无法判断时为 null。 |
| cpr_quality.interruption_ms | 是 | 当前连续中断时长，未中断为 0。 |
| cpr_quality.arm_straight | 否 | true / false / null。 |
| cpr_quality.quality_score | 否 | 0-100 视觉代理评分。 |
| cpr_quality.confidence | 是 | 0-1 置信度。 |
| cpr_quality.observed_window_ms | 是 | 计算该结果使用的时间窗口。 |

# 7. 枚举统一

| 旧写法 | 统一写法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| phase=CPR_ACTIVE | stage_hint=S7_CPR_LOOP | 全局阶段统一使用设计文档状态机。 |
| camera_view=SIDE_FRONT | camera_view=side_front | JSON 枚举统一小写 snake_case。 |
| CENTER | center | 手位正确。 |
| LEFT | left_offset | 手位偏左，规则层应提示向右调整。 |
| RIGHT | right_offset | 手位偏右，规则层应提示向左调整。 |
| HIGH | too_high | 手位过高，规则层应提示向下调整。 |
| LOW | too_low | 手位过低，规则层应提示向上调整。 |
| UNKNOWN | unknown | 追踪不稳定，不直接做纠错判断。 |

# 8. 规则映射归属

下面映射只属于 RuleFeedbackEngine，不属于 CPR 感知模块。感知模块不得直接输出 message_code 或 GuidanceAction。

| 优先级 | 条件 | 候选 reason_code | 建议行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | interruption_ms >= 2000 | compression_interrupted | 提示继续按压；critical/high，由 Validator 限流。 |
| 2 | hand_position in {too_high, too_low} | hand_position_severe_offset | 提示上下调整。 |
| 3 | compression_rate_bpm < 80 或 > 140 | compression_rate_severe | 提示跟随震动加快或放慢。 |
| 4 | hand_position in {left_offset, right_offset} | hand_position_offset | 提示左右调整。 |
| 5 | arm_straight == false | arm_not_straight | 提示手臂伸直，用上半身向下压。 |
| 6 | compression_rate_bpm in 80-99 或 121-140 | compression_rate_mild | 轻量节奏纠正。 |
| 7 | 全部稳定且超过鼓励 cooldown | stable_continue | 低优先级鼓励。 |
| 8 | confidence 过低或 hand_position=unknown | tracking_lost | UI 提示调整机位，不做医疗判断。 |

# 9. GuidanceAction 由上层生成

最终动作仍采用设计文档中的 GuidanceAction 协议。它由 RuleFeedbackEngine 或 GemmaPatch 生成候选内容，再由 ActionValidator 补齐 priority、ttl、throttle、haptic、tool_actions 等字段。

如果动作内容来自 Gemma Model Driver，Gemma 只能输出 GuidanceActionPatch；不得直接输出最终 GuidanceAction、阶段跳转或任何 ToolAction。

{

"stage": "S7_CPR_LOOP",

"intent": "correct_hand_position",

"priority": "high",

"source": "rule_feedback",

"reason_codes": ["hand_position_offset", "left_offset"],

"tts": {

"text": "位置向右一点。",

"tone": "calm_firm",

"interrupt_policy": "do_not_interrupt_critical"

},

"ui": {

"main_text": "位置偏左",

"secondary_text": "向右调整，继续按压",

"quality_score": 65

},

"haptic": {

"enabled": true,

"pattern": "metronome",

"bpm": 110

},

"visual_overlay": {

"mode": "hand_position_feedback",

"highlight_target": "chest_center",

"correction_arrow": "right"

},

"log_event": {

"type": "correction",

"detail": "hand_position_left_offset"

}

}

# 10. 质量分规则

质量分是演示和 UI 反馈用的视觉代理指标，不代表临床有效性或真实按压深度。

| 维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| position_score | 35% | 手位是否接近胸口中央。 |
| rhythm_score | 30% | 频率是否处于 100-120/min 附近。 |
| continuity_score | 20% | 是否持续按压，中断越长分数越低。 |
| posture_score | 15% | 手臂是否伸直、姿势是否稳定。 |

quality_score = 0.35 * position_score + 0.30 * rhythm_score + 0.20 * continuity_score + 0.15 * posture_score

# 11. 交接与日志

CPR 感知事件进入 SessionLog 后，用于 HandoverReport 的质量摘要和时间线复盘。建议记录以下派生信息：

CPR 开始时间和累计按压时间。

平均 compression_rate_bpm。

平均 quality_score。

中断事件及持续时长。

高频纠错事件统计，例如手位偏左、频率偏慢、手臂弯曲。

追踪丢失或低置信度区间，避免把无效数据写成确定事实。

# 12. 验收检查

感知模块输出的每个事件都有 event_id、session_id、sequence_id、ttl_ms。

旧 phase=CPR_ACTIVE 在进入主链路前已转换为 stage_hint=S7_CPR_LOOP。

hand_position 枚举已统一为小写 snake_case。

感知模块不输出 message_code、tts_text、haptic_pattern 或 tool_action。

RuleFeedbackEngine 可以根据 PerceptionEvent 生成纠错候选动作。

ActionValidator 能对同类纠错做 cooldown，并防止 low/normal 打断 critical。

HandoverReport 可以从 SessionLog 中读取质量分、频率、中断和纠错摘要。

# 13. 与技术方案的对应关系

| 本接口项 | 技术方案对应项 |
| --- | --- |
| CPR 感知模块 | Perception Adapters / vision_cpr |
| PerceptionEvent | 第 9 节 PerceptionEvent v0.1 |
| stage_hint=S7_CPR_LOOP | 第 6 节 AgentState / S7_CPR_LOOP |
| RuleFeedbackEngine 映射 | 第 12 节 实时 CPR 纠错设计 |
| ActionValidator 生成最终动作 | 第 13.10 节 Action Validator |
| 质量分与事件摘要 | 第 16 节 HandoverReport v0.1 |